Nghiên cứu bộ thí nghiệm BKE-020 đo suất điện động của bộ nguồn mắc song song bằng mạch xung đối

Lê Thị Nhiễu1,2, Phạm Hữu Kiên2, Nguyễn Ngọc Khoa Trường3,*

1Trường PTDT Nội trú THCS & THPT, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

2Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

3Khoa Khoa học tự nhiên - Trường Đại học Quy Nhơn

*E-mail: nguyenngockhoatruong@qnu.edu.vn

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày một nghiên cứu về cải tiến và thiết kế bộ thí nghiệm vật lý, một vấn đề luôn mang tính thời sự trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Cụ thể, chúng tôi đã sử dụng bộ thí nghiệm BKE-020 để đo suất điện động của một nguồn điện. Sau đó, chúng tôi tiến hành cải tiến và thiết kế bộ thí nghiệm để đo suất điện động của bộ nguồn mắc song song và hỗn hợp bằng phương pháp mạch xung đối. Kết quả cho thấy phương pháp mạch xung đối, kết hợp với điện kế nhạy và bộ nguồn điện áp chuẩn một chiều, cho phép đo chính xác suất điện động của bộ nguồn mắc song song. Giá trị của nghiên cứu nằm ở việc chứng minh tính khả thi của việc kiểm nghiệm lý thuyết bằng thực nghiệm, từ đó khơi gợi hứng thú và phát triển tư duy cho cả học sinh và giáo viên vật lý ở các trường trung học phổ thông (THPT).

Từ khóa: Bộ thí nghiệm vật lý, nguồn điện, mạch xung đối, suất điện động, tư duy.

Study of the BKE-020 experiment set to measure the EMF of a parallel power supply using a pulse circuit

Le Thi Nhieu1,2, Pham Huu Kien2, Nguyen Ngoc Khoa Truong3*

1 Boarding Secondary and High School for Ethnic Minorities, Bat Xat District, Lao Cai province

2Thai Nguyen University of Education

3Faculty of Natural Sciences – Quynhon University

ABSTRACT

This paper presents a study on the improvement and design of physics experimental sets, a topic that is always relevant to improving the quality of teaching and learning. Specifically, we used the BKE-020 experimental set to measure the electromotive force (EMF) of a power source. Then, we improved and designed the experimental set to measure the EMF of parallel and mixed connected power sources using the opposition pulse circuit method. The results show that the opposition pulse circuit method, combined with a sensitive galvanometer and a DC standard voltage source, allows for accurate measurement of the EMF of parallel connected power sources. The value of the research lies in demonstrating the feasibility of verifying theory through experiment, thereby stimulating interest and developing thinking for both students and physics teachers in high schools

Keywords: Physics experimental set, power source, pulse circuit, EMF, thinking.

I. GIỚI THIỆU

Vật lí là một môn khoa học thực nghiệm, kiến thức vật lí gắn kết một cách chặt chẽ với thực tiễn đời sống. Vì vậy, việc sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học là cần thiết và có vai trò rất quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học [1-5]. Thực nghiệm không chỉ làm tăng tính hấp dẫn của môn học, giúp học sinh hứng thú đồng thời hiểu sâu sắc hơn các kiến thức lí thuyết đã học và rèn luyện kĩ năng thực nghiệm của học sinh, mà còn từng bước tạo cho học sinh tư duy và trực giác nhạy bén đối với các hiện tượng vật lí.

Ở Việt Nam, phòng thí nghiệm Vật lí của các trường THPT còn nhiều hạn chế, nhiều trường thậm chí còn không có hoặc ít khi sử dụng phòng thí nghiệm, do đó rất nhiều học sinh chủ yếu chỉ được học lí thuyết. Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học môn Vật lí [4-7]. Gần đây, các thầy cô dạy Vật lí đã có sự quan tâm và đầu tư khai thác nhiều hơn các bài thí nghiệm. Mặc dù các thầy cô cũng có những trăn trở, tâm huyết với các bài thí nghiệm khi dạy học, tuy nhiên việc dạy thực nghiệm Vật lí ở các trường THPT hiện nay vẫn còn gặp nhiều bất cập và chưa được thực hiện một cách đồng bộ trên cả nước [2,5].

Từ những thực tế trình bày ở trên cho thấy, việc nghiên cứu cải tiến, thiết kế và chế tạo các bộ thí nghiệm luôn luôn là những vấn đề cấp thiết để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lí [3-6]. Điều này đã thôi thúc chúng tôi sử dụng bộ thí nghiệm BKE-020 để đo suất điện động (SĐĐ) của một nguồn điện. Từ đó chúng tôi hi vọng cải tiến, thiết kế để đo SĐĐ của bộ nguồn mắc song song và hướng tới đo SĐĐ các nguồn điện mắc hỗn hợp bằng mạch xung đối.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

# 1. Bộ thí nghiệm BKE-020

Hình 1. Bộ thí nghiệm BKE-020.

Hình 1 là bộ thí nghiệm BKE-020 gồm các dụng cụ: (a) cầu dây dài  có con trượt; (b) điện kế số 0, có độ nhạy  (c) nguồn điện một chiều, (d) nguồn điện chuẩn, (e) dây nối mạch điện; (f) đồng hồ đa năng.

2. Cơ sở lý thuyết

Hình 2a là sơ đồ mạch điện để đo SĐĐcủa nguồn điện bằng vôn kế V, nối giữa cực dương và cực âm của nguồn điện, tạo thành một mạch kín có dòng điện  chạy qua [7].

(a)

(b)

Hình 2. Sơ đồ mạch lý thuyết (a) và mạch có nguồn điện chuẩn được mắc xung đối với nguồn điện (b).

Nếu điện trở trong của nguồn điện là  thì số chỉ của vôn kế V cho biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện có dạng:

(1)

Vì  Như vậy, phép đo trực tiếp SĐĐ của nguồn bằng vôn kế là không thật chính xác và sẽ mắc sai số càng lớn nếu vôn kế có điện trở vào  càng nhỏ hoặc nguồn điện có điện trở trong càng lớn.

Để khắc phục nhược điểm trên, người ta dùng phương pháp xung đối. Đó là cách so sánh SĐĐ của nguồn cần đo với SĐĐ của một nguồn chuẩn có trị số đã biết trước, thông qua một sơ đồ mạch “xung đối” (Hình 2b). Mạch xung đối gồm: Nguồn điện  (có điện áp lớn hơn  và dùng cung cấp dòng điện  (khoảngcho một cầu dây điện trở XY; Một cầu dây điện trở XY dài  điện trở khoảng  có  con trượt Z; Một điện kế nhạy G có số 0 ở giữa thang đo dùng phát hiện cường độ dòng điện nhỏ (cỡ  chạy qua nó; nút nhấn P và con trượt Z, một ampe kế A dùng đo dòng điện I trong mạch chính.

Như thấy trên hình 2b, nguồn điện chuẩn  được mắc xung đối với nguồn điện  tức là cực dương của nguồn điện  được nối với cực dương của nguồn điện  tại điểm X. Khi đó, dòng điện  chạy trong mạch rẽ là tổng hợp của hai dòng điện chạy theo hai chiều ngược nhau: một do nguồn  tạo ra chạy từ cực dương của nguồn  ra điểm X, một do nguồn  tạo ra chạy tới điểm X rẽ vào mạch đi qua nguồn  nên chúng có thể bù trừ nhau.

Đóng khóa K của nguồn  và thiết lập dòng điện  khoảng  Nhấn nút P, dòng điện  chạy qua nguồn điện  và điện kế G làm kim của G bị lệch khỏi số 0. Dịch chuyển con trượt Z dọc theo dây điện trở XY, sẽ tìm được vị trí thích hợp của Z sao cho kim của điện kế G trở về đúng số 0. Khi đó còn dòng điện  chạy qua dây điện trở XZY có cường độ đúng bằng dòng điện do  cung cấp trong mạch chính

Áp dụng định luật Kirchoff thứ hai cho mạch vòng kín XE0GZX, ta có :

(2)

với r là điện trở trong của nguồn  còn  là điện trở của điện kế G và RXZ là điện trở của đoạn dây điện trở XZ.

Khi  thì  và phương trình (2) có dạng:

(3)

với  là độ sụt áp trên đoạn dây điện trở XZ.

Thay nguồn điện chuẩn  có suất điện động đã biết bằng nguồn điện cần đo  Khi đó ta phải dịch chuyển con trượt đến vị trí Z/ thích hợp sao cho cường độ dòng điện chạy qua  và điện kế G bằng không. Trong trường hợp này, dòng điện chạy qua đoạn dây điện trở XZ/Y vẫn có cường độ không đổi bằng  và phương trình (2) bây giờ có dạng:

(4)

Chia phương trình (3) cho phương trình (4), tìm được:

(5)

Vì đoạn dây điện trở XY đồng chất tiết diện đều, chúng ta có thể viết :

(6)

trong đó  là độ dài tương ứng của các đoạn dây điện trở XZ và XZ/.

Khi biết suất điện động  của nguồn điện áp chuẩn và sau khi đo các độ dài  của các đoạn dây điện trở XZ và XZ/, ta có thể xác định được suất điện động  của nguồn điện cần đo theo công thức (6).

3. Tiến hành thí nghiệm

Sử dụng các thiết bị trong Bộ thí nghiệm BKE-020 và các dụng cụ sau đây: Nguồn điện chuẩn  pin cần đo SĐĐ Giá đỡ pin.

Mắc mạch điện xung đối

Vặn núm xoay của nguồn điện  về vị trí 0. Dùng các dây dẫn nối nguồn điện  với miliampe kế A, pin chuẩn điện kế G và cầu dây điện trở XZY theo sơ đồ mạch điện trên Hình 2b, trong đó: Điện kế số 0 đặt ở vị trí thang đo G1; Con trượt Z đặt ở giữa dây điện trở XZY tại vị trí 500mm trên thước milimét.

Chú ý: Mắc đúng các cực + và  của nguồn điện U, miliampe kế A và nguồn

Đo suất điện động  và nguồn song song  của pin

Bước 1: Vặn từ từ núm xoay của nguồn điện  để dòng điện chạy qua miliampe kế A có cường độ không đổi  Giữ nguyên giá trị này trong suốt quá trình đo tiếp sau.

Bước 2: Bật công tắc của nguồn điện áp chuẩn  nhấn nút để con trượt Z tiếp xúc với dây điện trở XY tại Z giữa thước đo. Kim của điện kế G sẽ lệch khỏi số 0. Dịch chuyển từ từ con trượt Z dọc theo đoạn dây điện trở XY đến vị trí thích hợp sao cho kim điện kế G quay trở về đúng số 0  Thực hiện 5 lần phép đo này. Ghi các giá trị tương ứng của độ dài            lo = XZ trong mỗi lần đo vào Bảng 1 .

Bước 3: Tháo nguồn điện chuẩn  ra khỏi mạch điện và thay bằng nguồn cần đo SĐĐ (lưu ý cực dương nối với điểm X).

Bước 4: Làm lại động tác bước 2 nêu trên để tìm vị trí thích hợp Z/ của con trượt sao cho kim của điện kế G lại quay về đúng số 0. Thực hiện 5 lần phép đo này. Ghi các giá trị tương ứng của độ dài l1 = XZ/ trong mỗi lần đo vào Bảng 1.

Bước 5: Tháo nguồn điện  ra khỏi mạch điện và thay bằng nguồn cần đo  (lưu ý cực dương nối với điểm X).

Bước 6: Làm lại động tác bước 2 nêu trên để tìm vị trí thích hợp Z// của con trượt sao cho kim của điện kế G lại quay về đúng số 0. Thực hiện 5 lần phép đo này. Ghi các giá trị tương ứng của độ dài l2 = XZ// trong mỗi lần đo vào Bảng 1.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

(a)

(b)

(c)

Hình 3. Mạch điện với nguồn điện chuẩn E0 (a); với một nguồn điện E1x (b); với hai nguồn điện mắc song song E2x (c).

| Bảng 1. Kết quả đo suất điện động, trong đó và lần lượt tương ứng là độ dài của đoạn dây điện trở XZ, XZ/,XZ// và sai số về độ dài của thước khi mắc nguồn và |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 1 | 511 | 2 | 847 | 7 | 843 | 1 |
| 2 | 515 | 3 | 840 | 0 | 847 | 3 |
| 3 | 510 | 3 | 835 | 5 | 842 | 2 |
| 4 | 516 | 3 | 840 | 0 | 845 | 1 |
| 5 | 514 | 1 | 836 | 4 | 842 | 2 |
| TB | 513 | 2 | 840 | 3 | 844 | 2 |

Trong đó: n là số lần đo; TB là giá trị trung bình.

Thiết kế sơ đồ mạch điện thí nghiệm như Hình 3a, 3b, sơ đồ cải tiến mạch thí ngiệm như Hình 3c. Thực hiện các bước tiến hành thí nghiệm như được trình bày trong mục II.3, chúng tôi nhận được một số kết quả như thấy trong Bảng 1. Trong đó: SĐĐ của nguồn chuẩn  Độ chính xác của thước thẳng  Giá trị của cường độ dòng điện trong mạch chính

Kết quả 1: Từ số liệu ở Bảng 1, chúng tôi xác định được giá trị trung bình và các sai số của phép đo SĐĐ của một nguồn  như sau:

Sai số dụng cụ:

Giá trị trung bình:

Sai số tỉ đối:

Sai số tuyệt đối:

Viết kết quả của phép đo SĐĐ của một nguồn

Có thể thấy kết quả tính toán SĐĐ của một nguồn  phù hợp tốt với giá trị của nguồn điện (hiệu điện thế hai đầu của pin).

Kết quả 2: Từ số liệu ở Bảng 1, chúng tôi xác định được giá trị trung bình và các sai số của phép đo SĐĐ của hai nguồn mắc song song  như sau:

Sai số dụng cụ:

Giá trị trung bình:

Sai số tỉ đối:

Sai số tuyệt đối:

Viết kết quả của phép đo SĐĐ của hai nguồn

Có thể thấy kết quả tính toán SĐĐ của bộ nguồn  phù hợp tốt với giá trị của hai nguồn điện mắc song song (hiệu điện thế của hai pin mắc song song).

Từ kết quả 1 và kết quả 2, chúng tôi có thể kết luận rằng bộ thí nghiệm BKE-020 có thể sử dụng để đo chính xác SĐĐ của bộ nguồn gồm nhiều nguồn điện mắc song song và có thể cải tiến để đo chính xác SĐĐ của bộ nguồn gồm nhiều nguồn điện mắc hỗn hợp.

# IV. KẾT LUẬN

Chúng tôi đã thực hiện thành công hai thí nghiệm với bộ thí nghiệm BKE-020: đo suất điện động của một nguồn điện đơn lẻ và đo suất điện động của bộ nguồn mắc song song bằng phương pháp mạch xung đối. Bộ thí nghiệm này nổi bật với các ưu điểm sau: thao tác dễ dàng, thuận tiện; kết quả có tính thuyết phục cao, phù hợp với các tính toán lý thuyết; đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một bộ thí nghiệm chuẩn mực về tính khoa học, tính sư phạm và tính thẩm mỹ; có thể sử dụng cho cả mục đích trình diễn của giáo viên và thực hành của học sinh. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi kỳ vọng bộ thí nghiệm cải tiến này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các trường phổ thông trên cả nước.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

2. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế. Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2003.

3. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế. Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông, NXBĐHSP Hà Nội, 2003.

4. Ngô Minh Nhựt, Hoàng Mai Phương. Xây dựng một số thí nghiệm sử dụng cảm biến siêu âm và phần mềm Labview để dạy học chương Động học–Vật lí 10, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2019, 8, 60-68.

5. Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Ngân. Xây dựng bài thí nghiệm ảo mạch điện ba pha trong giảng dạy kỹ thuật điện, Journal of educational equipment: Education management, 2024, Volume 1, Issue 310.

6. Nguyễn Anh Tuấn. Xây dựng bài thí nghiệm ảo Lý thuyết mạch trên máy tính bằng phần mềm EMTP/ATP, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 2021, số Đặc biệt tháng 10/2021, 146-148.

7. Đỗ Thùy Chi, Đỗ Thị Hiền. Giáo trình Thí nghiệm vật lý đại cương, tâp 2, NXB Đại học Thái Nguyên, 2024.